## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | Změna zdroje tepla v objektu |  | Objednatel: | Obec Mariánské Radčice, Komenského 1 |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  |  |  | Projektant: | Ing. Radek Fokt |  | IČ/DIČ: | 43242995/CZ7110192782
Lokalita: |  | Mariánské Radčice, ul. V Zahradách 129 a 130 |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 151
JKSO: |  | 8031119 |  | Zpracoval: | Ing. Radek Fokt |  | Datum: | 06.08.2019
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:
Poznámka: Pokud je v projektové dokumentaci obsažen požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků, má se za to, že zadavatel tak učinil z důvodů srozumitelnosti a přesnosti popisu, a zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně, technicky, esteticky a architektonicky obdobných řešení. Zadavatel má možnost požádat dodavatele, aby prokázal a doložil, že jím navrhované jiné řešení je kvalitativně a technicky obdobné.

## Stavební rozpočet - součet
Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: | Změna zdroje tepla v objektu |  | Objednatel: | Obec Mariánské Radčice, Komenského 1
Druh stavby: |  |  | Projektant: | Ing. Radek Fokt
Lokalita: | Mariánské Radčice, ul. V Zahradách 129 a 130 |  | Zhotovitel:
Zpracoval: | Ing. Radek Fokt |  | Zpracováno dne: | 06.08.2019
Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| S | Přesuny sutí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
|  | Ostatní materiál |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
[5 empty] | Celkem: | 0

## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | Změna zdroje tepla v objektu | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Obec Mariánské Radčice, Komenského 1
Druh stavby: |  |  | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | Ing. Radek Fokt
Lokalita: |  | Mariánské Radčice, ul. V Zahradách 129 a 130 | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  | 8031119 | Zpracováno dne: | 06.08.2019 |  | Zpracoval: | Ing. Radek Fokt
Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 612401191RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 |  | kus | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
vápennou štukovou omítkou
2 | 611401111RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 |  | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
vápennou štukovou omítkou
| 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 642944121RT5 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
včetně dodávky zárubně protipožární 90x197x11 cm
4 | 61165620 | Dveře protipožární EI30 DP1 plné 90x197cm, se samozavíračem |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 721225202R00 | Uzávěrka zápach.s ocelovou nálevkou DN 40 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
6 | 721110905R00 | Vsazení odbočky DN 40 do stávajícího kanal. potrubí |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
7 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
vč. tvarovek
8 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m |  | t | 0.13898 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 722181225RT5 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, d15 |  | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
vnitřní průměr 15 mm
10 | 722181225RT6 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, d18 |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
vnitřní průměr 18 mm
11 | 722181225RT7 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, d22 |  | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0
vnitřní průměr 22 mm
12 | 722181225RT9 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, d28 |  | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0
vnitřní průměr 28 mm
13 | 722181225RU2 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, d35 |  | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
vnitřní průměr 35 mm
14 | 722181225RW2 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, d42 |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
vnitřní průměr 42 mm
15 | 722181225RW8 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, d54 |  | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
vnitřní průměr 54 mm
16 | 722172311R00 | Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom. |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
17 | 722172962R00 | Vsaz.odboč.do plast.potrubí PPR, odbočka D 20 mm, vodovod |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0
18 | 722202412R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0
19 | 722262211R00 | Vodoměry, závitové G 3/4 MN-QN 2,5 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
podružný vodoměr pro dopouštění otopného systému
20 | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0
21 | 722179191R00 | Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0
22 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m |  | t | 0.11354 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0
| 731 | Kotelny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
23 | 731191919R00 | Montáž splitového tepelného čerpadla vzduch-voda |  | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0
24 | 731003 0024VD | Tepelné čerpadlo vzduch-voda CONVVERT AW16-3P |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0
25 | 731003-028VD | Regulace k tepelnému čerpadlu xCC 7.02 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0
26 | 731003-029VD | Konzole nástěnná pro venkovní jednotku, úprava proti vibracím |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0
27 | 731003-030VD | Propojovací vedení - vnitřní-vnější jednotka TČ |  | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0
28 | 150005VD | Montáž a oživení regulačního systému, vč. zapojení kabeláže |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0
položka obsahuje montáž regulačního systému, včetně osazení čidel a dodávky a položení a zapojení kabeláže
29 | 731249132R00 | Montáž kotle teplovod., elektrický do 17 kW |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0
30 | 484178153 | Elektrokotel, výkon 14 kW, oběhové čerpadlo, expanzomat |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0
31 | 731341150R00 | Hadice napouštěcí pryžové |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
32 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m |  | t | 1.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0
33 | 731200813R00 | Demontáž kotle ocel. na tuhá paliva do 25 kW |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0
34 | 731890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m |  | t | 0.2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 731_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
| 732 | Strojovny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
35 | 732331513R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 25 l |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0
36 | 732219315R00 | Montáž zásobníků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0
37 | 484387134 | Vyrovnávací akumulační nádoba stacionární 250 l |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0
38 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0
39 | 42610993.A | Čerpadlo Grundfos MAGNA3 25-40 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
40 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm |  | m | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0
41 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm |  | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0
42 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm |  | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0
43 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm |  | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0
44 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm |  | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0
45 | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0
46 | 733163108R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm |  | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0
47 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 |  | m | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0
48 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0
49 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 |  | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
50 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m |  | t | 1.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0
51 | 733160801R00 | Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0
demontáž stávajících rozvodů u kotle na tuhá paliva
52 | 733890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m |  | t | 0.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0
| 734 | Armatury |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
53 | 734263221R00 | Šroubení regulační dvoutrub. přímé, DN15 |  | kus | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0
54 | 734263132R00 | Šroubení regulační, přímé, DN 15 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0
55 | 734223122RT1 | Ventil termostatický, přímý, DN 15 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0
bez termostatické hlavice
56 | 734291973R00 | Hlavice ovládání term.ventilů termostat. |  | kus | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
57 | 734235122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0
58 | 734235124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 |  | kus | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0
59 | 734235126R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 50 |  | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0
60 | 734295214R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0
61 | 734295216R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0
62 | 734245124R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 32 |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0
63 | 734245126R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 50 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0
64 | 734253115R00 | Ventil pojistný DN 20 x 2,5 bar |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0
65 | 734295217R00 | Odlučovač nečistot a kalů, DN32 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
66 | 734411143R00 | Teploměr 120C,pevný stonek 160 mm |  | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
vč. jímky
67 | 734421130R00 | Tlakoměr 0,3MPa |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0
vč. jímky
68 | 734419133R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1" |  | soubor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0
vč. jímek pro teplotní čidla
69 | 388220722 | Měřič tepla ultrazvukový DN25, Qn 1,5m3/h, vč. potrubních jímek |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0
70 | 55128241 | Skříň nástěnná š. 680 mm |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0
71 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 |  | kus | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0
72 | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0
73 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m |  | t | 0.19393 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
74 | 735171108R00 | Těleso trub. Koralux Linear Comfort KLT 1220.600 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0
75 | 735157560R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/ 400 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0
76 | 735157561R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/ 500 |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0
77 | 735157662R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/ 600 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0
78 | 735157663R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/ 700 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0
79 | 735157664R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/ 800 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0
80 | 735157683R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 900/ 700 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0
81 | 735157763R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 600/ 700 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0
82 | 735157764R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 600/ 800 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
83 | 735157765R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 600/ 900 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0
84 | 735157766R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 600/1000 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0
85 | 735157768R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 600/1200 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0
86 | 735157769R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 600/1400 |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0
87 | 735157770R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 600/1600 |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0
88 | 735157772R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 600/2000 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
89 | 735157773R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 600/2300 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0
90 | 735000912R00 | Vyregulování ventilů s termost.ovládáním |  | kus | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0
91 | 735153300R00 | Příplatek za odvzdušňovací ventil |  | kus | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0
92 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m |  | t | 2.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
93 | 735151831R00 | Demontáž otopných těles panelových 3řadých,1500 mm |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0
94 | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0
95 | 735411812R00 | Demontáž el. konvektorů |  | kus | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0
96 | 735890801R00 | Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m |  | t | 1.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
97 | 767311350R00 | Montáž ocelové ochranné konstrukce |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0
98 | 767 000 001VD | Ochranný rám ocelový, žárově zinkovaný, vč. přestřešení |  | kg | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0
| 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
99 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci |  | h | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0
Topné zkoušky dle ČSN 060310 - viz technická zpráva
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
100 | 968072455R00 | Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2 |  | m2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
101 | 971033231R00 | Vybourání otv. zeď cihel. do 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC |  | kus | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0
102 | 971033241R00 | Vybourání otv. zeď cihel. do 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC |  | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0
103 | 971033251R00 | Vybourání otv. zeď cihel. do 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0
104 | 972054141R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. do 0,0225 m2, tl. 15 cm |  | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
105 | 210290802R00 | Odpojení elektrických konvektorů od el. napájení |  | kus | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0
106 | 211800204R00 | Montáž - kabel odporový vyhřívací |  | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
107 | 341970191 | Samoregulační topný kabel - ochrana odvodu kondenzátu |  | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0
108 | 210290803R00 | Odpojení elektrických konvektorů, vč. zabezpečení vývodů |  | kus | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0
109 | 210800006R00 | Vodič CYY 16 mm2 |  | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0
110 | 34141304 | Vodič silový pevné uložení CYY 16 mm2 |  | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0
111 | 210800003R00 | Vodič CYY 4 mm |  | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0
112 | 34141302 | Vodič silový pevné uložení CYY 4,0 mm2 |  | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0
113 | 210220321RT1 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku |  | kus | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0
včetně dodávky svorky + Cu pásku
114 | 210201312R00 | Svítidlo zářivkové technické přisazené, 2 zdroje |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0
115 | 34814125 | Svítidlo stropní zářivkové přisazené těsné 2x36W |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
116 | 34752263 | Trubice zářivk. 36W |  | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0
117 | 210110511RT1 | Vypínač V01, do vlhka |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0
včetně dodávky vypínače
118 | 210010323RT1 | Krabice odbočná těsná, se zapojením, čtvercová |  | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0
včetně dodávky krabice s víčkem
119 | 210010105R00 | Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním |  | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0
120 | 34572105 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 17x17 |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0
121 | 34572120 | Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20 |  | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0
122 | 34572125 | Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x40 |  | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0
123 | 210800125RT1 | Kabel CYKY-J 750 V 3x1,5 mm2 |  | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0
včetně dodávky kabelu
124 | 210800101RT1 | Kabel CYKY-O 750 V 2x1,5 mm2 |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0
včetně dodávky kabelu
125 | 210800126RT1 | Kabel CYKY-J 750 V 3x2,5 mm2 |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0
včetně dodávky kabelu
126 | 210800117RT1 | Kabel CYKY-J 750 V 5x4 mm2 |  | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0
včetně dodávky kabelu
127 | 210800138RT1 | Kabel CYKY-J 750 V 5x6 mm2 |  | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0
včetně dodávky kabelu 5x6 mm2
128 | 210800135RT1 | Kabel CYKY-O 750 V 5x1,5 mm2 |  | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0
včetně dodávky kabelu
129 | 210800105RT1 | Kabel CYKY-O 750 V 3x1,5 mm2 |  | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0
včetně dodávky kabelu
130 | 210800114RT2 | Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou |  | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0
včetně dodávky kabelu 4x25 mm2
131 | 210190072R00 | Montáž rozvaděče okruhového |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0
132 | 35717712 | Rozvodnice okruhová, vč.náplně, viz výkresová část |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0
133 | 210190076R00 | Montáž rozvaděče elektroměrového, vč. vystrojení |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0
134 | 35717720 | Rozvodnice elektroměrová |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0
135 | 222260053R00 | Krabice KT 250 na hmoždinky |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0
136 | 345604040001 | Svorkovnice řadová RSA 16 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0
137 | 34571544 | Krabice rozvodná s víčkem KT 250 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0
138 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 |  | kus | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0
139 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 |  | kus | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0
140 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0
141 | 210100004R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 |  | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0
142 | 900 R01 | HZS - zednické výpomoce při realizaci elektro |  | h | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0
stavební dělník v tarifní třídě 4
143 | 900 R02 | HZS - demontáže el. zařízení |  | h | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0
stavební dělník v tarifní třídě 5
144 | 904 R03 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci - Revize el. zařízení výchozí |  | h | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0
Revize el. zařízení
| S | Přesuny sutí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
145 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | t | 1.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0
146 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | t | 37.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0
147 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením |  | t | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0
148 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením |  | t | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0
149 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 1.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0
150 | 79800101VD | Skládkovné |  | t | 1.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0
|  | Ostatní materiál |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
151 | 44984142 | Přístroj hasicí přenosný CO2, kg hasiva, hasící schopnost min. 55B |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | Z_ | _ | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:
Poznámka: Pokud je v projektové dokumentaci obsažen požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků, má se za to, že zadavatel tak učinil z důvodů srozumitelnosti a přesnosti popisu, a zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně, technicky, esteticky a architektonicky obdobných řešení. Zadavatel má možnost požádat dodavatele, aby prokázal a doložil, že jím navrhované jiné řešení je kvalitativně a technicky obdobné.

## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Název stavby: |  | Změna zdroje tepla v objektu |  | Objednatel: | Obec Mariánské Radčice, Komenského 1
Druh stavby: |  |  |  | Projektant: | Ing. Radek Fokt
Lokalita: |  | Mariánské Radčice, ul. V Zahradách 129 a 130 |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Ing. Radek Fokt |  | Zpracováno dne: | 06.08.2019
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta |  | MJ | Množství | Potřebné množství
|  | 61 | Úprava povrchů vnitřní
1 |  | 612401191RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 |  | kus | 84 | 0
|  |  | 22*2 |  |  | 44
|  |  | 16*2 |  |  | 32
|  |  | 4*2 |  |  | 8
2 |  | 611401111RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 |  | kus | 15 | 0
|  |  | 15 |  |  | 15
|  | 64 | Výplně otvorů
3 |  | 642944121RT5 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 |  | kus | 2 | 0
4 |  | 61165620 | Dveře protipožární EI30 DP1 plné 90x197cm, se samozavíračem |  | kus | 2 | 0
|  | 721 | Vnitřní kanalizace
5 |  | 721225202R00 | Uzávěrka zápach.s ocelovou nálevkou DN 40 |  | kus | 2 | 0
6 |  | 721110905R00 | Vsazení odbočky DN 40 do stávajícího kanal. potrubí |  | kus | 2 | 0
7 |  | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm |  | m | 40 | 0
8 |  | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m |  | t | 0.13898 | 0
|  | 722 | Vnitřní vodovod
9 |  | 722181225RT5 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, d15 |  | m | 100 | 0
10 |  | 722181225RT6 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, d18 |  | m | 40 | 0
11 |  | 722181225RT7 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, d22 |  | m | 80 | 0
12 |  | 722181225RT9 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, d28 |  | m | 70 | 0
13 |  | 722181225RU2 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, d35 |  | m | 60 | 0
14 |  | 722181225RW2 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, d42 |  | m | 30 | 0
15 |  | 722181225RW8 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, d54 |  | m | 60 | 0
16 |  | 722172311R00 | Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom. |  | m | 20 | 0
|  |  | 2*10 |  |  | 20
17 |  | 722172962R00 | Vsaz.odboč.do plast.potrubí PPR, odbočka D 20 mm, vodovod |  | kus | 2 | 0
18 |  | 722202412R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20 |  | kus | 4 | 0
19 |  | 722262211R00 | Vodoměry, závitové G 3/4 MN-QN 2,5 |  | kus | 2 | 0
20 |  | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2 |  | kus | 2 | 0
21 |  | 722179191R00 | Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu |  | soubor | 2 | 0
22 |  | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m |  | t | 0.11354 | 0
|  | 731 | Kotelny
23 |  | 731191919R00 | Montáž splitového tepelného čerpadla vzduch-voda |  | soubor | 4 | 0
24 |  | 731003 0024VD | Tepelné čerpadlo vzduch-voda CONVVERT AW16-3P |  | kus | 4 | 0
25 |  | 731003-028VD | Regulace k tepelnému čerpadlu xCC 7.02 |  | kus | 2 | 0
26 |  | 731003-029VD | Konzole nástěnná pro venkovní jednotku, úprava proti vibracím |  | kus | 4 | 0
27 |  | 731003-030VD | Propojovací vedení - vnitřní-vnější jednotka TČ |  | m | 60 | 0
28 |  | 150005VD | Montáž a oživení regulačního systému, vč. zapojení kabeláže |  | kus | 2 | 0
29 |  | 731249132R00 | Montáž kotle teplovod., elektrický do 17 kW |  | soubor | 2 | 0
30 |  | 484178153 | Elektrokotel, výkon 14 kW, oběhové čerpadlo, expanzomat |  | kus | 2 | 0
31 |  | 731341150R00 | Hadice napouštěcí pryžové |  | m | 4 | 0
32 |  | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m |  | t | 1.1019 | 0
33 |  | 731200813R00 | Demontáž kotle ocel. na tuhá paliva do 25 kW |  | kus | 1 | 0
34 |  | 731890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m |  | t | 0.2265 | 0
|  | 732 | Strojovny
35 |  | 732331513R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 25 l |  | soubor | 2 | 0
36 |  | 732219315R00 | Montáž zásobníků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l |  | soubor | 2 | 0
37 |  | 484387134 | Vyrovnávací akumulační nádoba stacionární 250 l |  | kus | 2 | 0
38 |  | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 |  | soubor | 2 | 0
39 |  | 42610993.A | Čerpadlo Grundfos MAGNA3 25-40 |  | kus | 2 | 0
|  | 733 | Rozvod potrubí
40 |  | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm |  | m | 230 | 0
41 |  | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm |  | m | 80 | 0
42 |  | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm |  | m | 140 | 0
43 |  | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm |  | m | 130 | 0
44 |  | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm |  | m | 80 | 0
45 |  | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm |  | m | 30 | 0
46 |  | 733163108R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm |  | m | 60 | 0
47 |  | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 |  | m | 660 | 0
|  |  | 230+80+140+130+80 |  |  | 660
48 |  | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 |  | m | 30 | 0
49 |  | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 |  | m | 60 | 0
50 |  | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m |  | t | 1.0451 | 0
51 |  | 733160801R00 | Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm |  | m | 40 | 0
52 |  | 733890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m |  | t | 0.0452 | 0
|  | 734 | Armatury
53 |  | 734263221R00 | Šroubení regulační dvoutrub. přímé, DN15 |  | kus | 44 | 0
54 |  | 734263132R00 | Šroubení regulační, přímé, DN 15 |  | kus | 1 | 0
55 |  | 734223122RT1 | Ventil termostatický, přímý, DN 15 |  | kus | 1 | 0
56 |  | 734291973R00 | Hlavice ovládání term.ventilů termostat. |  | kus | 45 | 0
57 |  | 734235122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 |  | kus | 2 | 0
58 |  | 734235124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 |  | kus | 24 | 0
59 |  | 734235126R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 50 |  | kus | 16 | 0
60 |  | 734295214R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 |  | kus | 2 | 0
61 |  | 734295216R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50 |  | kus | 2 | 0
62 |  | 734245124R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 32 |  | kus | 6 | 0
63 |  | 734245126R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 50 |  | kus | 2 | 0
64 |  | 734253115R00 | Ventil pojistný DN 20 x 2,5 bar |  | kus | 6 | 0
65 |  | 734295217R00 | Odlučovač nečistot a kalů, DN32 |  | kus | 4 | 0
66 |  | 734411143R00 | Teploměr 120C,pevný stonek 160 mm |  | kus | 12 | 0
67 |  | 734421130R00 | Tlakoměr 0,3MPa |  | kus | 2 | 0
68 |  | 734419133R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1" |  | soubor | 6 | 0
69 |  | 388220722 | Měřič tepla ultrazvukový DN25, Qn 1,5m3/h, vč. potrubních jímek |  | kus | 6 | 0
70 |  | 55128241 | Skříň nástěnná š. 680 mm |  | kus | 6 | 0
71 |  | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 |  | kus | 47 | 0
72 |  | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 |  | kus | 10 | 0
73 |  | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m |  | t | 0.19393 | 0
|  | 735 | Otopná tělesa
74 |  | 735171108R00 | Těleso trub. Koralux Linear Comfort KLT 1220.600 |  | kus | 1 | 0
75 |  | 735157560R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/ 400 |  | kus | 2 | 0
76 |  | 735157561R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/ 500 |  | kus | 5 | 0
77 |  | 735157662R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/ 600 |  | kus | 2 | 0
78 |  | 735157663R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/ 700 |  | kus | 1 | 0
79 |  | 735157664R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/ 800 |  | kus | 1 | 0
80 |  | 735157683R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 900/ 700 |  | kus | 1 | 0
81 |  | 735157763R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 600/ 700 |  | kus | 2 | 0
82 |  | 735157764R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 600/ 800 |  | kus | 4 | 0
83 |  | 735157765R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 600/ 900 |  | kus | 4 | 0
84 |  | 735157766R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 600/1000 |  | kus | 4 | 0
85 |  | 735157768R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 600/1200 |  | kus | 2 | 0
86 |  | 735157769R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 600/1400 |  | kus | 6 | 0
87 |  | 735157770R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 600/1600 |  | kus | 6 | 0
88 |  | 735157772R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 600/2000 |  | kus | 2 | 0
89 |  | 735157773R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 600/2300 |  | kus | 2 | 0
90 |  | 735000912R00 | Vyregulování ventilů s termost.ovládáním |  | kus | 45 | 0
91 |  | 735153300R00 | Příplatek za odvzdušňovací ventil |  | kus | 45 | 0
92 |  | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m |  | t | 2.5203 | 0
93 |  | 735151831R00 | Demontáž otopných těles panelových 3řadých,1500 mm |  | kus | 4 | 0
94 |  | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm |  | kus | 1 | 0
95 |  | 735411812R00 | Demontáž el. konvektorů |  | kus | 36 | 0
96 |  | 735890801R00 | Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m |  | t | 1.4714 | 0
|  |  | 0,1504+0,025+1,296 |  |  | 1.4714
|  | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
97 |  | 767311350R00 | Montáž ocelové ochranné konstrukce |  | m | 2 | 0
98 |  | 767 000 001VD | Ochranný rám ocelový, žárově zinkovaný, vč. přestřešení |  | kg | 600 | 0
|  |  | 2*300 |  |  | 600
|  | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
99 |  | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci |  | h | 24 | 0
|  | 96 | Bourání konstrukcí
100 |  | 968072455R00 | Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2 |  | m2 | 3.6 | 0
|  |  | 2*2*0,9 |  |  | 3.6
|  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
101 |  | 971033231R00 | Vybourání otv. zeď cihel. do 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC |  | kus | 22 | 0
102 |  | 971033241R00 | Vybourání otv. zeď cihel. do 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC |  | kus | 16 | 0
103 |  | 971033251R00 | Vybourání otv. zeď cihel. do 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC |  | kus | 4 | 0
104 |  | 972054141R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. do 0,0225 m2, tl. 15 cm |  | kus | 15 | 0
|  | M21 | Elektromontáže
105 |  | 210290802R00 | Odpojení elektrických konvektorů od el. napájení |  | kus | 36 | 0
106 |  | 211800204R00 | Montáž - kabel odporový vyhřívací |  | m | 10 | 0
|  |  | 2*5 |  |  | 10
107 |  | 341970191 | Samoregulační topný kabel - ochrana odvodu kondenzátu |  | m | 10 | 0
|  |  | 2*5 |  |  | 10
108 |  | 210290803R00 | Odpojení elektrických konvektorů, vč. zabezpečení vývodů |  | kus | 36 | 0
109 |  | 210800006R00 | Vodič CYY 16 mm2 |  | m | 110 | 0
110 |  | 34141304 | Vodič silový pevné uložení CYY 16 mm2 |  | m | 110 | 0
111 |  | 210800003R00 | Vodič CYY 4 mm |  | m | 240 | 0
112 |  | 34141302 | Vodič silový pevné uložení CYY 4,0 mm2 |  | m | 240 | 0
113 |  | 210220321RT1 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku |  | kus | 40 | 0
114 |  | 210201312R00 | Svítidlo zářivkové technické přisazené, 2 zdroje |  | kus | 6 | 0
115 |  | 34814125 | Svítidlo stropní zářivkové přisazené těsné 2x36W |  | kus | 6 | 0
116 |  | 34752263 | Trubice zářivk. 36W |  | kus | 12 | 0
117 |  | 210110511RT1 | Vypínač V01, do vlhka |  | kus | 2 | 0
118 |  | 210010323RT1 | Krabice odbočná těsná, se zapojením, čtvercová |  | kus | 12 | 0
119 |  | 210010105R00 | Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním |  | m | 170 | 0
120 |  | 34572105 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 17x17 |  | m | 50 | 0
121 |  | 34572120 | Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x20 |  | m | 60 | 0
122 |  | 34572125 | Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x40 |  | m | 60 | 0
123 |  | 210800125RT1 | Kabel CYKY-J 750 V 3x1,5 mm2 |  | m | 70 | 0
124 |  | 210800101RT1 | Kabel CYKY-O 750 V 2x1,5 mm2 |  | m | 20 | 0
125 |  | 210800126RT1 | Kabel CYKY-J 750 V 3x2,5 mm2 |  | m | 40 | 0
126 |  | 210800117RT1 | Kabel CYKY-J 750 V 5x4 mm2 |  | m | 70 | 0
127 |  | 210800138RT1 | Kabel CYKY-J 750 V 5x6 mm2 |  | m | 70 | 0
128 |  | 210800135RT1 | Kabel CYKY-O 750 V 5x1,5 mm2 |  | m | 200 | 0
129 |  | 210800105RT1 | Kabel CYKY-O 750 V 3x1,5 mm2 |  | m | 60 | 0
130 |  | 210800114RT2 | Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou |  | m | 10 | 0
131 |  | 210190072R00 | Montáž rozvaděče okruhového |  | kus | 2 | 0
132 |  | 35717712 | Rozvodnice okruhová, vč.náplně, viz výkresová část |  | kus | 2 | 0
133 |  | 210190076R00 | Montáž rozvaděče elektroměrového, vč. vystrojení |  | kus | 2 | 0
134 |  | 35717720 | Rozvodnice elektroměrová |  | kus | 2 | 0
135 |  | 222260053R00 | Krabice KT 250 na hmoždinky |  | kus | 2 | 0
136 |  | 345604040001 | Svorkovnice řadová RSA 16 |  | kus | 2 | 0
137 |  | 34571544 | Krabice rozvodná s víčkem KT 250 |  | kus | 2 | 0
138 |  | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 |  | kus | 50 | 0
139 |  | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 |  | kus | 40 | 0
140 |  | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 |  | kus | 8 | 0
141 |  | 210100004R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 |  | kus | 16 | 0
142 |  | 900 R01 | HZS - zednické výpomoce při realizaci elektro |  | h | 16 | 0
143 |  | 900 R02 | HZS - demontáže el. zařízení |  | h | 48 | 0
144 |  | 904 R03 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci - Revize el. zařízení výchozí |  | h | 24 | 0
|  | S | Přesuny sutí
145 |  | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | t | 1.8581 | 0
|  |  | 0,3867 suť |  |  | 0.3867
|  |  | 1,4714 konvektory |  |  | 1.4714
146 |  | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | t | 37.162 | 0
|  |  | 1,8581*20 |  |  | 37.162
147 |  | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením |  | t | 0.7 | 0
148 |  | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením |  | t | 0.1 | 0
149 |  | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 1.8581 | 0
150 |  | 79800101VD | Skládkovné |  | t | 1.8581 | 0
Ostatní materiál
151 |  | 44984142 | Přístroj hasicí přenosný CO2, kg hasiva, hasící schopnost min. 55B |  | kus | 2 | 0
Poznámka:
Poznámka: Pokud je v projektové dokumentaci obsažen požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků, má se za to, že zadavatel tak učinil z důvodů srozumitelnosti a přesnosti popisu, a zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně, technicky, esteticky a architektonicky obdobných řešení. Zadavatel má možnost požádat dodavatele, aby prokázal a doložil, že jím navrhované jiné řešení je kvalitativně a technicky obdobné.